## Hallentiefstrahler HTS
Einsparrechner für Industrieleuchten / Hallentiefstrahler
( in den grün unterlegten Feldern können Sie Ihre Eckdaten einsetzen)
Berechnungsgrundlage 50.000 Stunden ( mittlere Lebensdauer LED/SMD Technik)
| HQL | LED / SMD
Einsparung an Stromkosten : | - - - | 16490
Gesamt Einsparung : | - - - | 11144
Kalkulation | Berechnungs Eckpunkte :
Strompreis / kW | 0.097
Stückzahl | 10
Betriebstunden / Tag | 24
Betriebstage / Monat | 28
Stundensatz | 42 | (für den Austausch der Industrieleuchten)
Strahlerwechsel / Std | 2 | (Anzahl der Strahler die in 1 Std. ausgetauscht werden können)
bisherige Leuchtmittel (Stückpreis exclusive MwST) | 10
Wechselkostgen pro Birne | 8
Lebensdauer HQL-Birne in Std. | 10000
| HQL | LED / SMD
Investition anteilig jährlich ( 1*) | 80.64 | 998.3232 | ( inclusive technischer Anpassung)
Stromkosten pro Jahr | 3441.7152 | 782.208
Gesamtkosten pro Jahr | 3522.3552 | 1780.5312
Stückzahlen (Wieviele Lichtpunkte - Röhren) | 10 | 10
Investition pro Leuchtmittel (Preise exclusive MwST) | 10 | 598
Investitionskosten (Gesamtpreis der HTS) | 100 | 5980
Investitionskosten (technische Anpassung der | 0 | 210 | 21 | Austauschkkosten pro Strahler
vorhandenen Gehäuse incl. Röhrenwechsel)
Investitionskosten + Mehraufwand bei Umstellung | 100 | 6190
2. Wartungskosten
Berechnungsbasis: mittlere Lebensdauer | 50000 | 50000
Lebensdauer in Stunden 2*) | 10000 | 50000 | 2*) die mittlere Lebensdauer spezieller HQL
Wechselkosten je Birne | 8 | 0 | liegt teilweise nur zwischen 750 und 2000 Std.!
Entsorgungskosten je Birne | 0.6 | 0
Anzahl Wechsel | 4 | 0
Wartungskosten gesamt | 344 | 0
3. Lebensdauerbedingte Instandhaltungskosten | 400 | 0
(BirnenkostenRöhrenkosten) | 400 | 0
4. Betriebskosten
Wattleistung pro Strahler mit Vorschaltgerät | 440 | 100
Strompreis € /kWh | 0.097 | 0.097
Betriebsstunden/Tag | 24 | 24
Betriebstage/Monat | 28 | 28
Betriebsstunden/Jahr (1*) | 8064 | 8064
Stromkosten pro Stunde € | 0.4268 | 0.097
Stromkosten pro Tag € | 10.2432 | 2.328
Stromkosten Monat € | 286.8096 | 65.184
Stromkosten Jahr € | 3441.7152 | 782.208
Stromkosten für 50.000 Std | 21340 | 4850
| HQL | LED / SMD
Gesamtkosten 50.000 Std | 22184 | 11040
Zusammenfassung im Überblick | HQL | LED
Gesamt-Investition |  | 6190
Stromkosten Einsparung p.a | - | 2659.5072
Stromkosten Einsparung in % | - | 77.27%
CO2 Einsparung in % | - | 77.27%
Informationen zu Umweltaspekten:
Im Hinblick auf die von der EU angestrebte Erweiterung der Quotenregelung für weitere Industriezweige
CO²-Ausstoß in KG/Jahr | 21856.6656 | 4967.424
CO²-Einsparung in KG/Jahr |  | 16889.2416
CO²-Einsparung in KG/ Lebensdauer SMD (80.000 Std) | 135520 | 104720
Informationen zu Energieersparnis an Kühlung in Gebäuden:
In der ROI-Berechnung ist eine event. Energie-Ersparnis an Kühlung unberücksichtigt.
Bedingt durch die 80 % geringere Wärmeleistung der Leuchtkörper wird zusätzlich Kühlleistung eingespart.
4 KW Kühlleistung erfordern ca. 1,1 KW Antriebsleistung für den Kompressor einer Klimaanlage.
Zusätzlich erzielte Einsparung pro 1.000 Std : | 1000 | 90.695 | an Kühlkosten.
Zusätzlich erzielte Einsparung bei 20.000 Std Kühlung : | 20000 | 1813.9 | an Kühlkosten.
Anzahl Leuchten | 10 | LED / SMD
Betriebskosten-Einsparung über 5-Jahreszeitraum |  | 7107.536
Die 5 Jahres-Berechnung berücksichtigt nicht (!) die vorhersehbare Strompreisentwicklung und auch keine
Einsparungen beim Klimatisieren von Gebäuden, Betriebsstätten oder Kühlräumen.
Ebenso wenig Stromsteuererhöhungen.
Strompreisentwicklung INDUSTRIE | Quelle: Verband der Industriellen Industrie- und Kraftwirtschaft |  | Quelle: Verband der Industriellen Industrie- und Kraftwirtschaft